Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

| Číslo veřejné zakázky: | C141135 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.1.00/44.0012 |
| Název projektu: | Podpora Přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji |
| Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy |
| Předmět veřejné zakázky: | Zakázka malého rozsahu na stavební práce a s nimi související služby |
| Datum vyhlášení veřejné zakázky: | 26. 6. 2014 |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy |
| Sídlo zadavatele: | Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | ředitel školy: PaedDr. Milan Báča tel. číslo: +420 603 511 743 e-mail: bc@gy.svitavy.cz |
| IČ zadavatele: | 62033026 |
| DIČ zadavatele: | CZ62033026 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | ředitel školy: PaedDr. Milan Báča tel. číslo: +420 603 511 743 e-mail: bc@gy.svitavy.cz |
| Lhůta pro podávání nabídek: | Zahájení: 27. 6. 2014 Ukončení příjmu nabídek: 7. 7. 2014 v 10:00 hod. (do této doby musí být dodána nabídka do sídla zadavatele) |
| Popis předmětu veřejné zakázky: | Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci, vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy, vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Akce je realizovaná v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Zadavatel požaduje, aby stavební úpravy a s nimi související služby byly v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je dělena na 3 dílčí části: - Stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci (dále jen „Část 1“) - Vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy (dále jen „Část 2“) - Vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách školy (dále jen „Část 3“) Uchazeč může podat nabídku na jednu každou samostatnou část nebo na všechny tři části veřejné zakázky, podle schopnosti plnit požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele. Bez ohledu na skutečnost, zda se uchazeč účastní jedné z částí nebo celé veřejné zakázky, podává nabídku za každou dílčí část samostatně v samostatné obálce (viz níže). |
| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: | Část 1: 880.947,16 s DPH (728.055,50 bez DPH) Část 2: 146.131,-- s DPH (120.769,50 bez DPH) Část 3: 350.000,-- s DPH (289.256,-- bez DPH) Celková předpokládaná hodnota: 1.377.078,16 s DPH (1.138.081,-- bez DPH) Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena. Plátci daně z přidané hodnoty musí akceptovat § 92 e zákona č. 235/2004 Sb. – režim přenesené daňové povinnosti. |
| Typ veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka malého rozsahu podle PpP verze 7. |
| Lhůta / místo dodání: | Místem realizace veřejné zakázky je Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy (Část 1 a Část 3 uvnitř budovy školy, Část 2 ve venkovním areálu školy). Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: Část 1 - Předání staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací do 3 dnů od předání staveniště, ukončení stavebních prací a předání díla zadavateli nejpozději do 25. 8. 2014. Část 2 - Předání staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací do 3 dnů od předání staveniště, ukončení stavebních prací nejpozději do 25. 8. 2014. Část 3 - Předání staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací do 3 dnů od předání staveniště, ukončení stavebních prací a předání díla zadavateli nejpozději do 25. 8. 2014. |
| Místo dodání/převzetí nabídky: | Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené obálce na adresu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro podání nabídek v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, poslední den lhůty do 10:00 hodin, a to na sekretariátě gymnázia. Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění dle § 71 Zákona, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Současně bude obálka opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – VZMR - CZ.1.07/1.1.00/44.0012“ „Stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci“ nebo „NEOTVÍRAT – VZMR - CZ.1.07/1.1.00/44.0012“ „Vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy“ nebo „NEOTVÍRAT – VZMR - CZ.1.07/1.1.00/44.0012“ „Vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách školy“ Otvírání obálek proběhne dne 7. 7. 2014 v 11:00 hodin v sídle zadavatele. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání obálek s nabídkami: - zástupci zadavatele, - členové (nebo jejich náhradníci) komise jmenované zadavatelem, - za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce. |
| Hodnotící kritéria: | Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria: Nejnižší nabídková cena včetně DPH. Váha kritéria 100 %. Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, na základě nabídkové ceny za každou část veřejné zakázky samostatně. |
| Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: | Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: - splnění základních kvalifikačních předpokladů, - splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Způsob prokázání kvalifikace dodavatele je podrobně popsán v zadávací dokumentaci (příloha č. 1„Zadávací dokumentace“). |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky včetně kontaktních údajů (telefon, e-mailovou adresu). |
| Požadavek na písemnou formu nabídky: | Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. |
| Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny: | Část 1 – uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu do slepých výkazů jednotlivých odborných učeben (viz Přílohy – Projektová dokumentace / „Část 1 - Stavební úpravy odborných učeben - dokumentace“ / „Příloha č. 2 – zadání“) a celkovou cenu uvede do krycího listu nabídky (Příloha č. 2 „Krycí list nabídky VZ – Část 1 VZ“). Takto stanovená celková cena za všechny položky nesmí překročit předpokládanou hodnotu Části 1 veřejné zakázky. Část 2 - uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu do slepých výkazů uvedených v projektové dokumentaci této části (viz Přílohy – Projektová dokumentace / „Část 2 - Přírodní učebna - projektová dokumentace“ – „Slepý rozpočet kabelová el. přípojka“ a „Slepý rozpočet posluchárna“) a celkovou cenu uvede do krycího listu nabídky (Příloha č. 3 „Krycí list nabídky VZ – Část 2 VZ“). Takto stanovená celková cena za všechny položky nesmí překročit předpokládanou hodnotu Části 2 veřejné zakázky. Část 3 - uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu do výkazů výměr a tabulky specifikace komponentů (viz Přílohy – Projektová dokumentace „Část 3 - Stavební_úpravy-dodávka_optického_propojení_učeben_a_bezdrátové_sítě_WIFI“ – „Výkaz výměr.xlsx“ a „Specifikace komponentů“) a celkovou cenu uvede do krycího listu nabídky (Příloha č. 4 „Krycí list nabídky VZ – Část 3 VZ“). Takto stanovená celková cena za všechny položky nesmí překročit předpokládanou hodnotu Části 3 veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje přepokládanou hodnotu této veřejné zakázky, každé její části i jednotkových cen uvedených v jednotlivých výkazech výměr a specifikacích jako maximální a nepřekročitelné, přičemž nabídky s vyšší nabídkovou cenou nemohou být zadavatelem akceptovány a budou z tohoto důvodu z výběrového řízení vyřazeny. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. do roku 2025 (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). |
| Technický dozor: | Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona o veřejných zakázkách nesmí u téže stavby provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená. |
| Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace: | Podrobná specifikace údajů je uvedena v této výzvě a přílohách. |
| Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: | Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s § 49 ZVZ ze strany uchazečů musí být doručeny písemně zástupci zadavatele na adresu zadavatele nebo na e-mailovou adresu: info@gy.svitavy.cz. V předmětu e-mailu bude uvedeno „Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce: „Stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci“ nebo „Vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy“ nebo „Vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách školy“ a dále uchazeč uvede část, které se žádost týká (telefonické dotazy nebudou akceptovány). Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. Seznam příloh výzvy k podání nabídky: - „Přílohy - Projektová dokumentace“ (uchazečům je poskytována v elektronické podobě) - č. 1 „Zadávací dokumentace“ - č. 2 „Krycí listy nabídky VZ – Část 1 VZ“ - č. 3 „Krycí listy nabídky VZ – Část 2 VZ“ - č. 4 „Krycí listy nabídky VZ – Část 3 VZ“ - č. 5 „Smluvní vzor smlouvy o dílo“ – platný po Část 1-3 - č. 6 „Čestné prohlášení“ – platné pro Část 1-3 |

Příloha č. 1

Zadávací dokumentace

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

„Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

# Základní informace o zakázce:

Název programu:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Název projektu:	Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 	v Pardubickém kraji

Název veřejné zakázky:	„Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

Předmět veřejné zakázky:	Zakázka malého rozsahu na stavební práce a s nimi související služby

Datum vyhlášení veřejné

zakázky:	26. 6. 2014

# Údaje o zadavateli:

Název zadavatele:		     Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

zkoušky Svitavy

Sídlo zadavatele:	Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

IČ zadavatele:	62033026

DIČ zadavatele:	CZ62033026

Osoba oprávněná jednat 	PaedDr. Milan Báča, ředitel školy

jménem zadavatele:	tel. číslo: +420 603 511 743

e-mail: bc@gy.svitavy.cz

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci, vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy, vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Zadavatel požaduje, aby stavební úpravy a s nimi související služby byly v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, a to v rozsahu specifikovaném v přílohách výzvy. Veřejná zakázka vychází z potřeb projektu „Podpora Přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012). Předmět zakázky souvisí se zabezpečením realizace klíčových aktivit projektu.

Pro realizaci stavebních akcí není potřeba stavebního povolení ani ohlášení stavby.

Veřejná zakázka se dělí na tyto 3 části:

1. Stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci (dále jen „Část 1“)

2. Vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy (dále jen „Část 2“)

3. Vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách školy (dále jen „Část 3“)

Uchazeč zaznamená jednotlivé nabídkové ceny zvolené části veřejné zakázky (Část 1, Část 2 nebo Část 3) takto:

Část 1 – uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu do slepých výkazů jednotlivých odborných učeben (viz Přílohy – Projektová dokumentace / „Část 1 - Stavební úpravy odborných učeben - dokumentace“ / „Příloha č. 2 – zadání“) a celkovou cenu uvede do krycího listu nabídky (Příloha č. 2 „Krycí list nabídky VZ – Část 1 VZ“). Takto stanovená celková cena za všechny položky nesmí překročit předpokládanou hodnotu Části 1 veřejné zakázky.

Část 2 - uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu do slepých výkazů uvedených v projektové dokumentaci této části (viz „Přílohy – projektová dokumentace“ / „Část 2 - Přírodní učebna - projektová dokumentace“ – „Slepý rozpočet kabelová el. přípojka“ a „Slepý rozpočet posluchárna“) a celkovou cenu uvede do krycího listu nabídky (Příloha č. 3 „Krycí list nabídky VZ – Část 2 VZ“). Takto stanovená celková cena za všechny položky nesmí překročit předpokládanou hodnotu Části 2 veřejné zakázky.

Část 3 - uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu do výkazů výměr a tabulky specifikace komponentů (viz Přílohy – Projektová dokumentace „Část 3 - Stavební_úpravy-dodávka_optického_propojení_učeben_a_bezdrátové_sítě_WIFI“ – „Výkaz výměr.xlsx“ a „Specifikace komponentů“) a celkovou cenu uvede do krycího listu nabídky (Příloha č. 4 „Krycí list nabídky VZ – Část 3 VZ“). Takto stanovená celková cena za všechny položky nesmí překročit předpokládanou hodnotu Části 3 veřejné zakázky.

2. Charakteristika jednotlivých částí veřejné zakázky

2.1. Část 1 - Stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci

Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci. Jde o učebnu biologie, učebnu fyziky a chemickou laboratoř. Stavební úpravy obsahují především rozvody vody (včetně odpadů), elekto, plynu a uvedení podlah do původního stavu (položení podlahové krytiny). U chemické laboratoře se předpokládá navíc stavební úprava pro laboratorní digestoř (vzduchotechnika) a zbudování přívodu teplé vody do laboratoře.

Bližší popis prací je obsahem projektové dokumentace (viz „Přílohy – projektová dokumentace“ / Část 1 - Stavební úpravy odborných učeben – dokumentace).

Po ukončení stavebních úprav bude do uvedených učeben instalován nový nábytek a zařízení. Tato dodávka a instalace je předmětem jiné veřejné zakázky.

2.2. Část 2 - Vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy

Záměr na vybudování přírodní učebny je situován do severozápadního rohu areálu gymnázia, do místa, kde je již existující odpočinková zóna pro návštěvníky arboreta. Tato část veřejné zakázky předpokládá vytvoření přírodní učebny a vybudování elektropřípojky pro tuto přírodní učebnu. Stávající zařízení tvoří:

- skupina jednoduchých lavic s opěradly na ocelové konstrukci (počty, délky a kapacita jsou uvedeny ve výkresové části), dřevěné součásti lavic jsou vlivem přirozené degradace prakticky nepoužitelné (předmětem této části veřejné zakázky je výměna dřevěných součástí lavic), kovové součásti je nutno opravit a zabezpečit proti korozi.

- torzo zděného pilíře pro instalaci el. zásuvky, nyní v nepoužitelném stavu,

- ohraničení plochy záhonovými obrubníky uloženými do betonu,

- jednoduché zpevnění plochy mezi obrubníky sypaným drobným kamenivem, plocha je prakticky celá zakryta parterní náletovou vegetací.

Přírodní učebna je ohraničená plocha s povrchem zpevněným betonovou zámkovou dlažbou ve skladbě Harmony-vějíř pískové barvy. Obvod plochy je vymezen betonovými záhonovými obrubníky. Plocha bude v přirozeném mírném sklonu původního terénu a bude propustná pro vodu. Plošná výměra učebny je 85,6 m2. Na ploše budou s využitím původních nosných konstrukcí obnoveny lavičky pro studenty a sedadlo pro učitele. Lavičky jsou uspořádány do přibližně soustředných kruhových výsečových segmentů kolem místa pro učitele. Lavičky mají různou délku od 1,4 m do 3,15 m a jejich sestava poskytuje posezení pro 38 až 47 studentů. Stolek pro učitele bude nový včetně nosné konstrukce. Vedle stolku pro učitele bude uzamykatelný plastový pilíř s elektrickou zásuvkovou skříní 220V/6A. Na obvodu plochy budou pevně instalovány dva koše na odpadky. Projekt řeší přívod elektrické energie do zásuvkových skříní v prostoru přírodní učebny (v přírodní učebně budou odběrná místa pro připojení přenosných přístrojů nebo počítače). Napájení bude provedeno z rozvaděče RMS, instalovaného ve školní kuchyni, délka kabelového přívodu je 190 m.

Přírodní učebna bude sloužit k výuce disciplín přírodních věd v době příznivých klimatických podmínek. Uživatelem budou zpravidla studenti jedné školní třídy a učitel. Užívání přírodní učebny v období nepříznivých povětrnostních podmínek a v zimě se nepředpokládá.

Bližší popis prací je obsahem projektové dokumentace (viz Přílohy – Projektová dokumentace / Část 2 - Přírodní učebna - projektová dokumentace).

2.3. Část 3 - Vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách školy

Předmětem této části veřejné zakázky je vybudování bezdrátové sítě WIFI (stavební úpravy včetně rozvodů kabeláže, elektromontážních prací, zednických prací, dodání a instalace komponentů) a zbudování optického propojení učeben.

2.3.1. Vybudování bezdrátové sítě WIFI předpokládá:

- vybudování přístupových bodů podle předložené dokumentace (viz „Přílohy – projektová dokumentace“ / Část 3 – Stavební úpravy… / WIFI a opt_propojení učeben – suterén, přízemí, 1.patro“), které umožní bezdrátové připojení zařízení v rámci celé školy a jejího areálu

- dodání aktivních prvků switchů POE 802.1af pro připojení přístupový bodů včetně jejich napájení, běhu VLAN a jejich správy

- zajištění kompletní dodávky hardwaru a softwaru nutných k vybudování a provozu sítě

- instalace a konfigurace dodaných prvků

- dodání a instalace 12kusů interních AP a 1ks externího AP

- dodání a instalace 2ks aktivních prvků s PoE 802.1af pro napájení AP

- dodání a instalace 2ks racků včetně příslušenství

Tato část veřejné zakázky předpokládá v případě wifi vybudování přístupových bodů, které umožní bezdrátové připojení zařízení v rámci celé školy, a jednoho bodu v exteriéru školy. Součástí dodávky musí být i pevné připojení těchto bodů do stávající školní sítě, včetně veškeré kabeláže, pasivních i aktivních síťových prvků. Všechna kabeláž vedená na povrchu musí být zalištována do dodaných vkládacích lišt. Umístění přístupových bodů je možné jen uvnitř budovy školy s výjimkou jednoho venkovního přístupového bodu pro venkovní areál školy.

Hardware a software potřebný pro vybudování sítě musí umožňovat v rámci jedné instalace běh několika na sobě nezávislých wifi sítí (minimálně 6).

Celá bezdrátová síť wifi by měla fungovat na základě těchto zásad:

- wifi připojení bude možné kdekoliv v budově školy (plus jeden přístupový bod pro venkovní areál školy) a všude budou nejméně 6 nezávislých sítí (různé SSID, zabezpečení) tak, aby se kterýkoliv wifi klient mohl připojit dle potřeby do libovolné ze sítí, bude-li k tomu oprávněn,

- pro návštěvnickou wifi síť umožnit dočasné povolení připojení (podobné jako captive portal). Toto povolení po jisté nastavitelné době přestane platit,

- je nutné mít možnost detailně konfigurovat vzájemné propojení těchto sítí a možnost komunikace z nich dále do Internetu na úrovni IP adres a protokolů (IP, TCP/IP, UDP/IP…),

- důležité je také neumožnit připojení neautorizovaných zařízení, ani do wifi, ani do fyzické sítě (např. kontrola MAC adres).

Podrobná minimální specifikace požadovaných zařízení:

| „Řídící kontrolér“ | K řízení WiFi sítě je požadován samostatný „řídící kontrolér“, který podporuje: - Centrální konfiguraci a správu pomocí webového rozhraní - Guest access - Integrated captive portal - Protokol IPv4, IPv6, - RADIUS, DHCP server - Automatické přelaďování RF kanálů a optimalizace vysílacího výkonu - Bezpečnostních standardy WPA, WPA2, 802.11i - Šifrování WEP, TKIP, AES, Dynamic Pre-Shared Key - Autentizaci pomocí 802.1x, MAC address - Externí databáze pro přihlašování do sítě pomocí RADIUS, LDAP - Dynamické přiřazování do VLAN - QoS WLAN prioritizace - musí ovládat všechny access poity včetně externího - musí umět NAT volitelně pro jednotlivé SSID aplikaci firewallových pravidel dle SSID |
| --- | --- |
| Wifi Access Pointy | 12 kusů interních a 1 kus externí (venkovní) WiFi Access Pointy podporují: - Plné řízení kontrolérem - Standard min. 802.11 a/b/g/n - Všechna rádia musí mít 2,4 GHz a 5 GHz s možností současného běhu, minimální propustností 450Mbit realizovanou přes MIMO minimálně 3x3:3 pro 5GHz i 2,4GHz - Power over Ethernet (802.3af) - Min. 120 současně připojených uživatelů k jednotlivému AP - Min. 6 SSID - max. spotřeba 16W udávaná výrobcem - musí být nakonfigurovány v souladu s povolenými vyzařovacími výkony dle generálního povolení ČTU |
| USB adaptér | 20 kusů USB wifi adaptérů v normě 802.11a/b/g/n kompatibilních s windows 7, windows 8, windows 8.1 a Linux ubuntu 13.04. |
| Aktivní prvek | aktivní prvek strukturované kabeláže ethernet s následujícími požadavky - 802.1af napájení na minimálně 20 portech - Propustnost minimálně 20Gbit/s - 802.1q VLAN - 802.1x auth - 802.3ad LACP |
| Aktivní prvek | aktivní prvek strukturované kabeláže ethernet s následujícími požadavky - 802.1af napájení na minimálně 8 portech - Propustnost minimálně 10Gbit/s - 802.1q VLAN - 802.1x auth - 802.3ad LACP |
| Rozvodná skříň (rack) | 2ks 19“ rozvodných skříní „racků“. Jeden výška 22U(600x800) a druhý 15U(600x600). Součástí každého z nich bude montážní sada, jeden patch panel 24port cat 6, UPS 900VA, rozvodný panel 8x230V |

Záruka na všechny komponenty – min. 5let záruky poskytované výrobcem

Nabídková cena za jeden kus výše uvedených zařízení nesmí překročit částku Kč 39.999,--  včetně  DPH.

2.3.2. Vybudování bezdrátové sítě WIFI předpokládá:

- vybudování optického propojení určených místností v budově školy optickým kabelem SM 9/125 s minimálně 8 vlákny (viz „Přílohy – projektová dokumentace“ (slepý výkaz výměr – přiložen ve formátu pdf a xlsx)

- dodání a instalace 2ks aktivních prvků s 4ks optických SFP modulů s patch kabely

Zbudování optického propojení učeben předpokládá instalaci kabelu dle přiložené dokumentace (viz „Přílohy – projektová dokumentace“). Veškerá kabeláž vedená na povrchu musí být zalištována do instalovaných vkládacích lišt. Umístění přístupových bodů je možné jen uvnitř budovy školy s výjimkou jednoho venkovního přístupového bodu pro areál školy. Použity budou kabely 9/125 SM s osmi vlákny, na obou zakončeno v dodané optické vaně s ST nebo SC konektory. Součástí bude 4ks propojovacích patch kabelů 9/125 SM LC/ST nebo SC dle vany.

Podrobná minimální specifikace požadovaných zařízení:

| Zařízení pro optické propojení | 2ks zařízení (aktivní prvky) musí disponovat minimálně 24 ethernetovými porty 10/100/1000Mbit a minimálně 2 dalšími SFP porty pro dopojení optiky. SFP moduly v počtu 4ks (2ks na každý z dodaných aktivních prvků) musí být minimálně SFP LX modul. Aktivní prky musí mít minimálně tyto parametry: - 24x10/100/1000 Ports - 2x SFP(kompatibilní) Ports - 40Mpps propustnost, 50Gbit/s - Management Web, CLI, SSH, SNMP - Podpora UserAuthentication pomocí interní databáze, LDAP/RADIUS - Podpora VLAN 802.1q - Podpora Ipv4 a IPv6 - Možnost omezení provozu či blokování přístupu na portu |
| --- | --- |

Záruka na všechny komponenty – min. 5let záruky poskytované výrobcem.

Nabídková cena za jeden kus výše uvedených zařízení nesmí překročit částku Kč 39.999,--  včetně  DPH.

Uchazeč má pro stavební část k dispozici projektovou dokumentaci, předpokládá se také zmapování stávajícího stavu. Uchazeči budou přístupné plány školní budovy s vyznačením míst instalace bezdrátových bodů (v případě wifi). Uchazeči bude umožněno seznámit se se strukturou školní sítě pomocí konzultací se správcem sítě. Uchazeči bude umožněno také si prohlédnout a naplánovat trasu vedení optického kabelu (v případě optického propojení učeben).

Minimální požadované technické parametry pro dodávku vychází z projektové dokumentace v příloze.

3. Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

4. Zadavatel předem nepřipouští v žádné části veřejné zakázky varianty nabídek - variantní řešení. Za variantní řešení je považováno i uvedení více číselných vyjádření než jedno pro jednotlivá hodnotící kriteria.

5. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).

6. Přílohou nabídky bude řádně doplněný „Smluvní vzor smlouvy o dílo“ (viz příloha č. 5) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky.)

7. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

8. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s § 49 ZVZ ze strany uchazečů musí být doručeny písemně zadavateli na adresu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy nebo na e-mailovou adresu: info@gy.svitavy.cz. V předmětu e-mailu bude uvedeno „Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce: „Stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci“ nebo „Vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy“  nebo „Vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách školy“  a dále uchazeč uvede část, které se žádost týká (telefonické dotazy nebudou akceptovány). Zadavatel bude postupovat v souladu s § 49 ZVZ.

9. Obsah nabídek:

- Krycí list nabídky dle přílohy č. 2-4, obsahující:

- název veřejné zakázky „Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“,

- část veřejné zakázky,

- základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární zástupce) včetně kontaktu (např. telefon, e-mail),

- nabídkovou cenu bez DPH v Kč a cenu včetně DPH v Kč,

- datum, jméno a příjmení oprávněné osoby a podpis oprávněné osoby.

- Požadované prokázaní kvalifikace.

- Smluvní vzor smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k tomuto úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).

- Doplněné slepé výkazy u všech částí veřejné zakázky (a tabulky „Specifikace komponentů“ u Části 3).

# Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 53, § 54 Zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následovně:

Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) písm. a) až k) Zákona

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované VZ. Čestné prohlášení musí předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní (lze využít přílohu „Čestné prohlášení“).

Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona:

- výpisem z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.  Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit originál nebo ověřenou kopii,

- dokladem o oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění či příslušnou licenci). Možno předložit originál nebo ověřenou kopii.

Nestanoví-li zadávací podmínky jinak, předloží uchazeč veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii.

Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v členění cena v Kč bez DPH a cena v Kč včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat zejména:

- cenu za veškerý materiál a zařízení,

- cenu za veškeré práce,

- cenu za zařízení staveniště,

- cenu za zaškolení, instruktáže a předvedení, ukázky funkčnosti a dodání návodů k obsluze,

- cenu za dopravu materiálu a všech zařízení na adresu zadavatele,

- cenu za požadované instalace,

- cenu za likvidaci stavebního odpadu a základní úklidové práce po ukončení zakázky.

Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Cena předmětu plnění může být zvýšena pouze v případě, dojde-li ke změně sazeb DPH.

Obchodní a platební podmínky

Uchazeč předloží smluvní vzor smlouvy o dílo jako součást nabídky. Tento smluvní vzor smlouvy o dílo uchazeč předloží podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).

Cena za plnění zakázky bude hrazena bezhotovostně, a to na základě faktury za plnění dané zadávací dokumentací, smlouvou. Faktura bude doručena na adresu zadavatele s přesnou specifikací fakturovaných prací a se splatností 60 dní. Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně. Plátci daně z přidané hodnoty musí akceptovat § 92 e zákona č. 235/2004 Sb. – režim přenesené daňové povinnosti.

Fakturační údaje:

Fakturační adresa:	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Svitavy

Sídlo:			Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

IČ: 			62033026

DIČ: 			CZ62033026

Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# Závěrečná ustanovení

Veřejná zakázka (celá zakázka nebo její část) bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Uchazeč, jemuž byla zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o přidělení zakázky.

Uchazeč může podat nabídku na jednu každou samostatnou část nebo na všechny části veřejné zakázky (za každou část samostatnou nabídku), podle schopnosti plnit požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele. V případě porušení tohoto pravidla bude tento uchazeč vyřazen.

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. Účastí v zadávacím řízení nevzniká uchazeči právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1) na změnu, upřesnění, doplnění zadávacích podmínek, nejpozději 3 dny před ukončením lhůty pro podání nabídek,

2) na zrušení zadávacího řízení, a to i bez udání důvodu v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.

Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.

Uchazeč je povinen sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálního právního nástupce.

Ve Svitavách dne 20. června 2014

…………………………….

ředitel Gymnázia a Jazykové školy

s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Příloha č. 2

Krycí list nabídky VZ – Část 1 VZ

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

„Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

| Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“ |
| --- | --- |
| Název dílčí části veřejné zakázky: | „Stavební úpravy odborných učeben a laboratoří pro jejich následnou modernizaci“ |
| Název společnosti (uchazeče): |  |
| Adresa sídla společnosti (uchazeče): |  |
| Právní forma uchazeče: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Jméno statutárního zástupce: |  |
| Telefonní číslo nebo e-mail statutárního zástupce: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Nabídková cena v Kč vč. DPH |  |
| Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby: |  |

Příloha č. 3

Krycí list nabídky VZ – Část 2 VZ

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

„Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

| Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“ |
| --- | --- |
| Název dílčí části veřejné zakázky: | „Vytvoření přírodní učebny ve venkovním areálu školy“ |
| Název společnosti (uchazeče): |  |
| Adresa sídla společnosti (uchazeče): |  |
| Právní forma uchazeče: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Jméno statutárního zástupce: |  |
| Telefonní číslo nebo e-mail statutárního zástupce: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Nabídková cena v Kč vč. DPH |  |
| Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby: |  |

Příloha č. 4

Krycí list nabídky VZ – Část 3 VZ

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

„Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

| Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“ |
| --- | --- |
| Název dílčí části veřejné zakázky: | „Vybudování optického propojení učeben školy a WIFI v prostorách školy“ |
| Název společnosti (uchazeče): |  |
| Adresa sídla společnosti (uchazeče): |  |
| Právní forma uchazeče: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Jméno statutárního zástupce: |  |
| Telefonní číslo nebo e-mail statutárního zástupce: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Nabídková cena v Kč vč. DPH |  |
| Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby: |  |

Příloha č. 5

Smluvní vzor smlouvy o dílo (vzor platí pro Část 1, Část 2, Část 3 VZ)

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

uzavřená v souladu s § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

- Sokolovská 1638/1

- 568 02 Svitavy

- Zastoupené: 		PaedDr. Milanem Báčou, ředitelem školy

- IČ: 			62033026

- DIČ: 			CZ62033026, plátce DPH

- zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1278

- Bankovní spojení:  	Komerční banka Svitavy

- Číslo účtu:		107-5430670277/0100

a

Zhotovitel:

(doplní zhotovitel)

- Jednající:	(doplní zhotovitel)

- IČ:	(doplní zhotovitel)

- DIČ:	(doplní zhotovitel)

- zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v (doplní zhotovitel), oddíl (doplní zhotovitel), vložka (doplní zhotovitel)

- Bankovní spojení:  	(doplní zhotovitel)

- Č. ú.:				 (doplní zhotovitel)

- Tel:	(doplní zhotovitel)

- Mobil:	(doplní zhotovitel)

- (dále jen „poskytovatel“ nebo též „uchazeč“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo:

„Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

Celé dílo bude provedeno dle rozsahu vyplývajícího z projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále jen „projektové dokumentace“) a dále dle všech správních rozhodnutí vydaných v souladu s příslušnými právními předpisy, souhlasy, smlouvami a vyjádřeními vlastníků pozemků a staveb na nich, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, včetně vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí.

Objednavatel se zavazuje toto dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla. Výše zmíněná projektová dokumentace, vydaná správní rozhodnutí, souhlasy, smlouvy a vyjádření jsou nedílnou součástí této smlouvy a byly zhotoviteli předány protokolem o předání staveniště. Zhotovitel plně přejímá projektovou dokumentaci ve všech stupních, nemá k ní výhrady, souhlasí s ní a stavební dílo bude provedeno podle ní.

2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o 20%, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě.  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to minimálně do 31. 12. 2025.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu, z něhož bude zakázka hrazena, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do 31. 12. 2025.

5. Zhotovitel se zavazuje řídit se v případě publicity na všech dokumentech souvisejících s projektem, z něhož bude zakázka hrazena, pravidly publicity projektů financovaných z programu OPVK a pravidly vizuální identity ESF v ČR dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů OPVK.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu smlouvy opatření bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci.

7. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy prostřednictvím osob s potřebnou kvalifikací a odborností.

III. Projektová dokumentace

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace bez výkazů výměr pro řádné plnění předmětu díla.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla jedno vyhotovení projektové realizační dokumentace. Zhotovitel zajistí a předloží provedení všech zkoušek předepsaných v technicko kvalitativních podmínkách a normových hodnotách v souladu s požadavky vyplývajícími z projektové dokumentace. Vše musí být zahrnuto v celkové ceně díla.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla ani do 3 dnů po tomto termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a předat dílo objednateli dle čl. II této smlouvy nejpozději do 25. 8. 2014.

3. Zhotovitel doloží do 7 pracovních dnů po zahájení stavebních prací na realizaci díla aktualizovaný časový a finanční harmonogram pro provedení díla a platební kalendář. Tyto doklady jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení s dokončením kterékoli části ze stavebních objektů přesahující více než 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. Cena díla

Celková cena díla bez DPH		(doplní zhotovitel)

DPH 21% 				(doplní zhotovitel)

(dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb. daň doplní a odvede objednatel)

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	(doplní zhotovitel)

1. Cena díla je stanovena jako smluvní na základě cenové nabídky zhotovitele zpracované jako součást zadávacích podmínek zadávacího řízení. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla.

Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, vyhotovení realizační dokumentace, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky se všemi obecnými riziky, závazky a povinnosti stanovenými ve smlouvě. Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.

Náklady na práce, v popisu práce zadané položky jmenovitě neuvedené a pro zdárné (úplné) ukončení prací jako celku nutné, musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřípustné předpokládat, že popis položek neobsahuje všechny podrobnosti, připouští provést práce pod stanovenou technickou úroveň a jakost s nižšími technickými parametry než jaké jsou obvyklé pro daný účel.  Pokud není v popise položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta není, nebo je činnost uvedena v samostatné položce, zahrnují položky výkazu výměr (v jednotkových cenách) zejména náklady na všechny následující činnosti v rozsahu příslušné práce:

přípravu staveniště včetně přístupu a úhrady škod na nemovitostech

úpravu, očištění, a ošetření styčných ploch a konstrukcí

dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě

zhotovení práce dle technologického předpisu

veškerá opatření k dodržování BOZP

zkoušky ověřující rozsah a jakost – předepsaná měření, výchozí revizní zprávy, individuální vyzkoušení, kompletní vyzkoušení

veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, ztížení prací apod.)

veškeré lešení a podpěrné konstrukce

montážní prostředky a pomůcky

potřebné dočasné úpravy

úpravy, očištění, ošetření pracoviště

zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

odvoz a poplatky za uložení vybouraných hmot

náklady na skládky přebytečného materiálu. Skládky zajišťuje zhotovitel Zadavatel případně určí materiály, které nebudou uskladněny na skládku, ale pro případné další využití

2. Zhotovitel je povinen nejpozději před vlastním budováním díla či jeho části upozornit na případné vady projektové dokumentace, či nesrovnalosti ve výkazu výměr. Objednatel nemá povinnost zaplatit úhradu vyšších nákladů vyplývajících z nesrovnalostí výkazu výměr s projektovou dokumentací, pokud se nedohodne se zhotovitelem jinak.

3. Podstatné dodací a kvalitativní podmínky prací, jejich obsah, složení a jednotkové ceny prací jsou uvedeny v nabídce zhotovitele a jsou pro zhotovitele závazné.

4.  Zhotovitel má povinnost oznámit jakékoliv zjištění změny ceny díla.

5. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

VI. Fakturace

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně podle skutečně provedených a soupisem odsouhlasených prací. Zhotovitel nemá právo požadovat po objednateli práce podle položkového rozpočtu, které provedeny nebyly. Veškeré provedené práce budou fakturovány. To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný podle oddílu V.  Po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednavatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 60-tého dne  od doručení faktury objednateli. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly cen veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací předložit faktury za materiál.

6. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele).

VII. Stavební deník

1. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění (prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu)

2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.

7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Se zařízením staveniště nesmí být uvažováno na navazujících veřejných plochách zeleně v blízkosti stavby, pokud tak nebylo dohodnuto s objednatelem a vlastníky a správci této zeleně.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště třetí osobě dne xx. xx. 2014 (dle zadávací dokumentace), pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací a jejich uzavírek zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Zhotovitel nesmí obtěžovat užíváním ostatní prostory objednatele prachem.

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

IX. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v požadované jakosti s dodržením veškerých normových hodnot, nařízeních vlády a všech dalších obecně závazných právních předpisů, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

5. Zhotovitel má povinnost upozornit objednatele na případné nesprávné pokyny zástupce objednatele pro věci technické, či překážky bránící v provádění díla vyplývající z práv třetích osob.

6. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla odstraňovat neprodleně při jejich zjištění, nejpozději však při předání díla. Na kontrolu zjištěných vad během díla má právo objednatel vyhradit si dny pro kontrolu odstranění vad. Vlastní termín pro kontrolu nemá žádný vztah k případné změně termínu dokončení díla dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.

7. Zhotovitel má povinnost v případě předpokladu vzniku škody na díle a to ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením věci upozornit objednatele na tuto skutečnost.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

9. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, normových hodnot plynoucích z této smlouvy, ztrátou, zničením, poškozením či znehodnocením věci je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit či uvést v předešlý stav a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů.  Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného poddodavatele. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení.

12.  Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 dnů předem, že bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů přede dnem takto stanoveným zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, když zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení zkoušky ověřující rozsah a jakost – předepsaná měření, výchozí revizní zprávy, individuální vyzkoušení, kompletní vyzkoušení

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

dokumentaci skutečného provedení díla

stavební deník (případně deníky)

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5. V případě zjištění vad a nedodělků bránících užívání stavby má objednatel právo u zhotovitele požadovat odstranění vad a nedodělků na náklady zhotovitele. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby. Lhůta pro odstranění se stanovuje nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání vad a nedodělků ve stavebním deníku či jiným vzájemným zápisem soupisu vad. V případě překročení lhůty má právo objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den překročení lhůty pro odstranění vad a nedodělků.

6. V případě zjištění zjevných neodstranitelných vad má právo objednatel na slevu z ceny díla. Sleva z ceny díla může být řešena vzájemnou dohodou, nebo na základě znaleckého posudku

7. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, včas a s odbornou péčí a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X/.3. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení „ukončení díla“ nebo „den předání“ rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení, když však zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nezačne-li zhotovitel s prokazatelným fyzickým odstraňováním vad a nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě, nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den, o který zhotovitel začne později s odstraňováním vad či nedodělků, když však zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

10. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení, přičemž zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Počínaje 10. dnem prodlení zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 10.000,-Kč za každý den prodlení, když však zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

XI. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců od předání dokončeného díla.

Veškeré v tomto bodu smlouvy stanovené záruční doby začínají běžet ode dne podpisu předávacího protokolu poslední ze smluvních stran. Záruční doba se u těch částí díla, ohledně nichž byla uplatněna reklamace, vždy prodlužuje o dobu, která uplynula od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamované vady. V rámci záruky je zhotovitel povinen provádět preventivní kontroly, které budou prováděny 1x ročně za účasti objednatele, a to po celou dobu trvání záruky. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

2. Reklamované vady bránící provozu a v případě havárie budou odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Neodstraněním vady se zakládá objednateli právo požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu po termínu 24 hodin od nahlášení reklamace. Objednatel má právo pověřit odstraněním vady jinou oprávněnou osobu k tomu způsobilou. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost a dílčí záruky na části díla tímto nejsou nijak dotčeny. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit a zahájit fyzické odstraňování reklamované vady nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každý den, o který nastoupí později. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu stanoveném objednatelem. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí stranu. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost a dílčí záruky na části díla tímto nejsou nijak dotčeny. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

8.  Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

VI. Sankční ustanovení

1. Pro případ porušení uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, zajištěnou smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za zboží.

3. Při nedodržení termínu nástupu zhotovitele k odstranění reklamovaných vad u objednatele dle čl. V. odst. 7 smlouvy je objednatele oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli při nedodržení termínu splatnosti faktury zákonný úrok z prodlení.

VII. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že součástí dodaného zboží bude jakékoli autorské dílo ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto zhotovitel objednateli potřebnou licenci ke všem možným způsobům užití těchto autorských děl, jež budou potřebné pro řádné užívání zboží objednatelem, a to v potřebném rozsahu a na neomezenou dobu. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v celkové ceně za zboží.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

6. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Svitavách, dne 		           			Ve …………….. dne……………

Za objednatele 						Za zhotovitele

………………………………………………	…………………………………………..

PaedDr. Milan Báča

ředitel Gymnázia a Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky Svitavy

Příloha č. 6

Čestné prohlášení (platí pro Část 1, Část 2, Část 3 VZ)

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

o splnění základních kvalifikačních předpokladů k předložení nabídek na zakázku malého rozsahu

„Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

IČ: 62033026

Sídlo: Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Identifikační údaje uchazeče:

Obchodní firma/název:			(doplní poskytovatel)

IČ:						(doplní poskytovatel)

Sídlo:						(doplní poskytovatel)

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	(doplní poskytovatel)

Kontaktní osoba:				(doplní poskytovatel)

Telefon/fax:					(doplní poskytovatel)

e-mail:						(doplní poskytovatel)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „Stavební úpravy pro modernizaci učeben, laboratoří a komunikačních technologií Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“, prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatel, který:

a)	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)	v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)	respektive vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)	není v likvidaci,

f)	nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)   nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby

j)    není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k)	nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako

………………………………………………...............................................................

(např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel(é) společnosti s r. o. atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v OR)

V                                 dne

Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby:

Podpis: